## Blad1
NHK - Model checklist CO
| Projectnummer: |  |  | Gebruikte meet- en beproevingsmiddelen:
Projectnaam:
Datum controle:
Naam controleur:
Handtekening controleur:
Voldoet
| Uit te voeren algemene controles | Type toestel | Gemeten waarde | JA | NEE | Toelichting
1 | Is bij aanvang werkzaamheden CO gemeten en was deze lager dan 5 ppm. | Alle typen |  |  |  | Conform uitvoeringsnorm NHK-G-001.
2 | Is het toevoerkanaal voor verbrandingslucht (indien aanwezig) en het rookgaskanaal geinspecteerd en vrij van evenuele blokkades | Alle typen | nvt
3 | Is de aansluiting van het toestel op de rookgasafvoer gecontroleerd en | Alle typen | nvt
is in orde bevonden.
4 | Is bij gebruik van een muurdoorvoer gecontroleerd of deze niet geblok- | Gesloten verbrandingstoestellen | nvt
keerd wordt door struiken e.d.
5 | Indien een T stuk is gebruikt, is gecontroleerd dat de onderzijde goed is | Open verbrandingstoestellen | nvt
afgedicht.
6 | Zijn de verbrandingskamer, brander, trekonderbreker, luchttoevoer- | Alle typen | nvt |  |  | Trekonderbreker check indien van toepassing
| openingen en rookgasafvoeropeningen gecheckt op vervuiling en in orde |  |  |  |  | bij open toestellen
bevonden.
7 | Is het beveiligingssysteem van het toestel (bij open verbranding meestal | Alle typen | nvt
TTB of Clixon, bij gesloten waakvlambeveiliging, ionisatie e.d.)
gecontroleerd en in orde bevonden.
8 | Is het toestel gecontroleerd op glasbreuk. | Alle typen | nvt
9 | Zijn alle dichtingen (koord, band, etc.) gecontroleerd en in orde bevonden. | Alle typen | nvt
10 | Is de decorset (indien aanwezig) volgens instructie van de fabrikant | Alle typen | nvt
geplaatst en is hier niets aan toegevoegd of gewijzigd.
11 | Is gecontroleerd of er voldoende aanvoer van lucht in de opstellingsruimte | Open verbrandingstoestellen | nvt
is.
12 | Is de afdichting en de werking van de overdrukluiken | Gesloten verbrandingstoestellen | nvt
gecontroleerd en in orde bevonden?
13 | Is er een koude start met het toestel uitgevoerd zonder problemen. | Alle typen | nvt
14 | Is de waakvlam gecontroleerd op een mooie regelmatige blauwe vlam. | Alle typen, indien v.v. waakvlam | nvt
15 | Is de werking van het thermokoppel gecontroleerd op een goede werking. | Alle typen | nvt
16 | Is de elektronische ontsteking (indien aanwezig) gecontroleerd op | Gesloten verbrandingstoestellen | nvt
een goede werking.
17 | Is het vlambeeld gecontroleerd op roetvrij branden. | Alle typen | nvt
18 | Is er tijdens het proefstoken CO gemeten en was deze lager dan 5ppm. | Alle typen |  |  |  | Conform uitvoeringsnorm NHK-G-001.
19 | Is CO gemeten in de verbrandingsgassen en was deze 1. lager dan 50ppm, open afvoerloos toestel; 2. lager dan 200ppm open, afvoergebonden toestel; 3. lager dan 400ppm, gesloten toestel. | Open verbrandingstoestellen en gesloten verbrandingstoestellen met een meetvoorziening |  |  |  | Conform uitvoeringsnorm NHK-G-002.
20 | Is instructie gegeven aan de bewoners over het gevaar van CO. |  | nvt
| Uit te voeren controles, uitsluitend bij nieuwe installaties of vervanging van toestellen: | Type toestel | Gemeten waarde | JA | NEE | Toelichting
1 | Is het toestel geinstalleerd conform de installatiehandleiding van de fabrikant, de NEN 1087 en NPR 3378-22. |  | nvt
2 | Is de gebruikershandleiding aan de consument overhandigd? |  | nvt
3 | Het rookgasafvoerkanaal dient conform de instructie van de fabrikant te zijn, moet solide en lekvrij zijn aangelegd. |  | nvt
4 | Het rookgasafvoerkanaal dient uit de monden in een toegestaan uitmondingsgebied Conform NEN 1087 en NEN 2757. |  | nvt |  |  | Berekening verdunningsfactor toevoegen in het dossier
5 | Is het aanwezige rookgasafvoerkanaal geschikt en heeft het een levensduur van tenminste 15 jaar na installatiedatum toestel? |  | nvt
6 | De dakdoorvoer of muurdoorvoer dient te zijn geplaatst conform de eisen van de fabrikant van het gasverbrandingstoestel en van het rookgasafvoersysteem. |  | nvt